医療法人社団モルゲンロート

資産管理手続文書

固定資産・医療機器・物品 管理規程

管理本部（サポートチーム）

初版作成日: 2026年3月

資産管理システム URL: https://shisan-kanri-api.onrender.com/

1. 目的

本文書は、医療法人社団モルゲンロートにおける固定資産・医療機器・物品の管理手続を定めるものである。資産管理システムを活用し、取得から廃棄に至るまでのライフサイクル全体にわたり、適正な管理体制を維持することを目的とする。

2. 適用範囲

本規程は、取得価額30,000円以上の資産を対象とする。取得価額30,000円未満の備品・消耗品は管理対象外とする。

3. 資産管理システム概要

本法人では、クラウドベースの資産管理システムを導入し、全院の資産を一元管理する。

3.1 システムURL

https://shisan-kanri-api.onrender.com/

3.2 システム上の種別と管理番号体系

資産登録時にシステムが種別と設置場所（院）に応じた管理番号を自動採番する。管理番号は「<種別文字><院番号>-NNNNN」の体系で構成される。1文字目は種別を表すアルファベット、2文字目は院を表す数字、ハイフン以降の5桁は院・種別ごとの連番である。例: A1-00023 は医療機器・豊洲院の23番目に登録された資産を意味する。利用者が管理番号を変更することはできない（種別変更・院移動の場合も維持される）。

| 種別 | 番号体系 | 対象例 |
| --- | --- | --- |
| 医療機器 | A[院番号]-NNNNN | レントゲン、内視鏡、超音波診断装置、心電図、オートクレーブ等 |
| 医療資材 | B[院番号]-NNNNN | 聴診器、血圧計セット、パルスオキシメーター、吸入器、各種鉗子類等 |
| 電子機器 | C[院番号]-NNNNN | 業務用PC、プリンター、iPad、iPhone、ネットワーク機器等 |
| ソフトウェア | D[院番号]-NNNNN | 電子カルテ、会計ソフト、業務システムライセンス等 |
| 器具備品 | E[院番号]-NNNNN | ベッド、診察用デスク、計測器具、ポリシーラー等 |
| 非実在資産 | N[院番号]-NNNNN | 医師会入会金、礼金、ホームページ制作料等 |
| その他 | Z[院番号]-NNNNN | 上記に分類されないもの |

院番号の対応

| 院番号 | 院名 |
| --- | --- |
| 1 | 豊洲院 |
| 2 | 勝どき院 |
| 3 | 田町芝浦院 |
| 4 | ガーデン院小児耳鼻 |
| 5 | ガーデン院皮膚 |
| 6 | 柏院 |
| 0 | サポートチーム |

3.3 ユーザー権限

システムのユーザーには以下の権限レベルが設定されている。

| 権限 | 操作範囲 | 対象者 |
| --- | --- | --- |
| 管理者 | 全データの閲覧・編集・削除、ユーザー管理、設置場所・部室マスタ管理 | 管理本部（サポートチーム） |
| 一般（サポートチーム所属） | 全拠点の資産の閲覧・登録・編集・削除 | サポートチーム担当者 |
| 一般（各院所属） | 所属院の資産のみ閲覧・登録・編集・削除 | 各院 事務長・看護師長 |

4. 管理方針

取得価額30,000円以上の物品を購入した場合、購入した責任者が速やかに資産管理システムへ登録し、台帳管理を行う。

- 台帳記帳: 購入した責任者が資産管理システムへ登録する

- 管理番号ラベル: 登録後、テプラにて管理番号を印字し対象物に貼付する

- 保守契約: 保守契約がある場合はシステムに保守情報を登録する

- 棚卸: 年1回（7月）に各院にて現物確認を行い、過不足があれば台帳を更新する

- 稼働状況: 各資産の稼働状況（稼働中 / 休眠 / 廃棄済）をシステム上で管理する。休眠機器は本部にて再配置を検討する

- 廃棄・除却: 稼働状況を「廃棄済」に変更し、廃棄年月日を入力する。データはDB上に保持され、管理番号は再利用されない

管理対象外: 取得価額30,000円未満の備品および消耗品（文房具、ディスポ製品、薬品類、検査キット等）は資産管理システムへの登録対象外とする。

4.1 対象資産の具体例

以下に種別ごとの具体例を示す。

5. 本部・院の役割分担

| 業務 | 本部の役割 | 院の役割 | 頻度 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資産台帳の管理 | 全院の資産台帳を一元管理。設置場所・稼働率を記録 | 新規導入・移設時に本部へ報告。機器異常時に連絡 | 常時 | 資産台帳 |
| 購入・リース | 購入判断・価格交渉・発注。既存在庫からの再配置検討 | 必要機器の申請書提出。仕様・数量の要望 | 都度 | 購入申請書・見積書 |
| 定期棚卸 | 棚卸計画策定・結果取りまとめ。台帳との差異確認 | 現物確認・稼働状況報告。不要機器の申告 | 年1回（7月） | 棚卸報告書 |
| 休眠機器の再配置 | 休眠機器リストの作成。再配置先の決定・移設手配 | 使用頻度の報告。受入準備 | 年1回（7月） | 休眠機器リスト・再配置計画 |
| 保守・メンテナンス | 保守契約の一括管理。メーカー交渉 | 日常点検の実施。故障・不具合の報告 | 年次/月次 | 保守契約一覧・点検記録 |
| 予算管理 | 年間設備投資予算の策定。費用対効果の検証 | 予算要望の提出 | 年次 | 設備投資計画 |

6. 新規購入時の手続

6.1 購入から資産計上までの流れ

- 購入申請: 必要な機器・物品の購入申請を行う。

- 購入決裁: 所定の決裁者が承認する。

- 物品受領: 納品確認を行い、数量・品質・仕様の一致を確認する。

- 資産管理システムへの登録: 取得価額が30,000円以上の場合、購入した責任者が速やかにシステムへ登録する。種別を選択すると管理番号が自動的に採番される。

- 管理番号ラベルの貼付: テプラにて管理番号を印字し、対象物の目立つ位置に貼付する。

- 保守契約の確認: 保守契約がある場合はシステムに保守情報を登録する。

6.2 システム登録時の入力項目

- 管理番号: 自動採番（変更不可）

- 資産名: 機器・物品の名称

- 種別: 医療機器 / 医療資材 / 電子機器 / ソフトウェア / 器具備品 / 非実在資産 / その他

- 設置場所: 院名を選択

- 設置部室: 部室名を選択

- 購入元・購入金額・購入日

- 保守契約: 有 / 無 / 不明

- 稼働状況: 稼働中 / 休眠 / 廃棄済（新規登録時は通常「稼働中」）

- 廃棄年月日: 稼働状況が「廃棄済」の場合は入力必須

- 減価償却期間（月）・リース期間（月）

- 管理者・備考

6.3 テプラ貼付の基準

管理番号ラベルは以下の基準で貼付すること。

- 貼付位置は本体の背面または底面等、目立ちかつ剥がれにくい場所

- ラベルには管理番号（例: A1-00023）を印字

- 非実在資産・ソフトウェアはラベル貼付不要

7. 棚卸手続

7.1 実施時期

毎年7月（会計期末: 8月始まり〜7月終わり）に、各院にて物品棚卸を実施する。

7.2 棚卸の流れ

- 棚卸計画の通知（本部 → 各院）: 6月中に本部より棚卸実施要領を各院へ通知する。

- 資産台帳の出力: システムから最新の資産一覧（Excel/CSV）をダウンロードし、棚卸チェックリストとする。

- 現物確認: 各院にて、チェックリストに基づき以下を確認する。

  - 資産の現物が存在するか

  - 管理番号ラベルが貼付されているか（剥がれていれば再貼付）

  - 設置場所・部室が台帳と一致しているか

  - 稼働状態に問題がないか（休眠・廃棄済の場合は稼働状況をシステム上で更新）

- 差異報告: 台帳に記載があるが現物が確認できない資産、または台帳に未登録の現物が発見された場合は、差異一覧を本部へ報告する。

- 台帳更新: 差異が確認された場合、本部が確認のうえ資産管理システムを更新する。現物不在・使用停止の資産は稼働状況を「廃棄済」または「休眠」に変更し、廃棄済の場合は廃棄年月日を入力する。

- 棚卸完了報告: 本部が全院の結果をとりまとめ、棚卸報告書を作成する。

7.3 留意事項

- 資産をシステム上で削除した場合、データはDB上に保持され復元可能である。削除した管理番号が再利用されることはない。

- 棚卸チェックリストは購入日検索（From/To）を活用し、当期購入分のみ抽出して確認することも可能である。

- 一覧画面の稼働状況チェックボックス（稼働中 / 休眠 / 廃棄済）を切り替えることで、休眠機器のみの抽出や廃棄済資産の確認が可能である。

8. CSVインポートによる一括登録

大量の資産を一括登録する場合は、CSVインポート機能を使用する。

- システムの「資産一覧」画面より「CSVインポート」ボタンをクリック

- 「テンプレートCSV」をダウンロードし、必要事項を入力

- CSVファイルをアップロードし「インポート実行」をクリック

管理番号はCSV内に記載されていても自動採番される。CSVに記載の旧管理番号は備考欄に自動記録される。

9. 改廃

本文書の改廃は管理本部の承認を経て行う。改定履歴は以下に記録する。

| 版数 | 改定日 | 改定者 | 改定内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初版 | 2026年3月 | 管理本部 | 新規作成 |

以上